|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист

для подбора указатели уровня типа Colima

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

| Рабочая среда | Жидкость (указать тип) |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, бар (и) |  |
| Рабочая температура, оС |  |

Заполнить таблицу ниже, используя техническое описание указателя TI-Р329-01

| № |  | Заполнить | Пример (см. TI-P329-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель |  | V (Visco) |
| 2 | Тип соединения |  | LL (боковое/боковое) |
| 3 | Диаметр корпуса |  | 60 |
| 4 | Материал индикатора корпуса |  | 1 (нерж. сталь 304L) |
| 5 | Межцентровое или межфланцевое расстояние |  | 800 (мм) |
| 6 | Шкала |  | N (без шкалы) |
| 7 | Тип соединения (крепление с баком, кроме ТF) |  | FL (фланцы) |
| 8 | Нормаль присоединения |  | UA (DN20, PN16) |
| 9 | Тип соединения (верхнее/нижнее крепление с баком, кроме LL) |  | - |
| 10 | Нормаль присоединения |  | - |
| 11 | Материал поплавка |  | A (нерж. сталь 316L) |
| 12 | Дренаж колонки |  | С (шаровой кран ½”) |
| 13 | Выпуск воздуха |  | А (Нет) |
| 14 | Переключатели (SPDT или DPDT) |  | 1 (SPDT) |
| 15 | Кол-во переключателей (шт.) |  | 2 (шт.) |
| 16 | Преобразователь 4-20 мА |  | Т10-А-С3 (10 мм, стандартное исп. корпуса, станд. преобразователь) |
| 17 | Запорные клапаны |  | F (межфланцевые) |
| 18 | Материал корпуса запорных клапанов |  | S (нерж. сталь) |
| 19 | Кол-во запорных клапанов |  | Q2 (2 шт.) |

Обозначение:

| V | LL | 60 | 1 | 800 | N | FL | UA | A | C | A | 1 | 2 | T10 | A | C3 | F | S | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример выбора:

Другие данные:

| Место установки | В помещении |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  | оС |

| Количество, шт. |  |
| --- | --- |

| Дополнительные данные |  |
| --- | --- |