|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Техническое задание для подбора станции перекачки конденсата

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

Параметры перекачиваемой среды

| Расход конденсата, м3/ч |  |
| --- | --- |
| Температура конденсата, оС |  |
| Протяженность конденсатной линии, м |  |
| Высота подъема конденсатной линии, м |  |
| Давление в точке приема конденсата, бар(и) |  |
| Диаметр существующего конденсатопровода (при наличии), DN |  |

Наличие энергоносителей в месте установки станции перекачки

| Электроэнергия 380 - 400 VAC |  | Сжатый воздух давлением бар(и) |  | Насыщенный пар давлением бар(и) |  | Перегретый пар давлением бар(и) температурой оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика места установки:

| Место установки | В помещении |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  | оС |

| Ограничения по габаритным размерам |  | Длина мм |  | Ширина мм |  | Высота мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Опции:

| Резервирование насосов | Нет |  | 2х100% |  | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция арматуры (термочехлы) |  |  |  |  |
| Теплоизоляция ресивера (термочехол) |  |  |  |  |
| Теплоизоляция парового насоса (термочехол) |  |  |  |  |

Материалы:

| Арматура | Чугун |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы |  |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| Рама |  |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| Прокладки | Паронит (стандарт) |  | Терморасш. графит |  | Фторопласт |
|  | Другое (укажите материал) |

Другие данные:

| Требование к упаковке |  |
| --- | --- |
| Дополнительные данные |  |

Гарантия:

| Стандартная (12 мес.) |  | Расширенная (24 мес.) |  |  | Расширенная (36 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |