|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лиcт для выбора расходомера

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

| Рабочая среда | Пар |  | Жидкость |  | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насыщенный Перегретый |  |  |  |  |

|  | Мин. |  | Ном. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды |  |  |  |  |  |  |  |

Трубопровод:

| Материал |  | Номинальный диаметр, мм |  | Протяженность прямого участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Типы гидравлических сопротивлений (запорные клапаны, колена, регулирующий или редукционный клапан и т.п.):

| До точки измерения расхода |  |
| --- | --- |
| После точки измерения расхода |  |

Измерения:

1.  Расходомер-счетчик объемного расхода (внесен в Госреестр средств измерений)

2.  Расходомер-счетчик объемного расхода + датчик температуры (Т) + датчик давления (Р) + вычислитель массового расхода и количества тепла (все компоненты по отдельности внесены в Госреестр средств измерений)

3.  Расходомер-счетчик со встроенным датчиком температуры (Т)

4.  Расходомер-счетчик со встроенными датчиками температуры (Т) и давления (Р)

5.  Расходомер-счетчик со встроенным датчиком температуры (Т) и функцией вычисления количества тепловой энергии

6.  Расходомер-счетчик со встроенными датчиками температуры (Т) и давления (Р) и функцией вычисления количества тепловой энергии

Прим.:

- Позиция 2 не внесена в Госреестр средств измерений как ТЕПЛОСЧЕТЧИК.

- Расходомеры-счетчики версий 3, 4, 5 и 6 не внесены в Госреестр средств измерения.

- Расходомеры-счетчики 3 и 5 не предназначены для использования на перегретом паре.

Исполнение расходомера:

| Моноблочное (электронный блок на приборе)* |  | Раздельное (электронный блок выносной) |
| --- | --- | --- |

*для насыщенного пара давлением до 12 бари			  Кабель 6.35 м

Кабель 12.7 м

Выходной сигнал

| 4-20 мА, числоимпульсный, HART |  | 4-20 мА, числоимпульсный, ModBus | 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 сигнализации, HART | 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 сигнализации, ModBus |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОПЦИИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ РАСХОДОМЕРОВ VIM20/RIM20:

Приварной патрубок для монтажа

Материал – углеродистая сталь

Материал – нержавеющая сталь

Шаровой кран M31 PN16

Материал – углеродистая сталь

Материал – нержавеющая сталь

Другие данные:

| Место установки | Помещение |  | Наружная установка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  | оС |

| Количество , шт. |  |
| --- | --- |

| Дополнительные данные |  |
| --- | --- |