|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист

Установка подготовки чистого пара m-CSG

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

| Греющая среда: | Насыщенный пар |  | Перегретый пар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, бари |  |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |  |

| Параметры чистого пара: | Давление, бари: |  | Расход, кг/ч: |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры питательной воды: | Давление, бари: |  | Температура, оС: |

Варианты комплектации:

| Версия до 300 кг/ч чистого пара | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| или |  |  |  |
| Версия до 600 кг/ч чистого пара | Да |  | Нет |
| Версия для общего применения (напр. увлажнение) | Да |  | Нет |
| или |  |  |  |
| Для пищевой промышл. (исп. в соотв. с ЕС 1935/2004) | Да |  | Нет |
| Регулирующий клапан на паре с: |  |  |  |
| - Пневмоприводом | Да |  | Нет |
| - Электроприводом | Да |  | Нет |
| Питательный насос (Давление питательной воды должно быть как минимум на 0.5 бар выше давления чистого пара. Если такого нет, наличие насоса обязательно.) | Да |  | Нет |
| Шаровой кран на выходе чистого пара (ручной) | Да |  | Нет |
| Продувка по TDS: |  |  |  |
| Датчик СР10 + контроллер ВС3150, или | Да |  | Нет |
| Датчик СР10 + контроллер ВС3150 + охладитель проб | Да |  | Нет |
| Дренажный карман с блоком конденсатоотвода (на подаче пара) | Да |  | Нет |
| Контроллер: |  |  |  |
| SX80 | Да |  | Нет |
| SX90 | Да |  | Нет |
| ABB AC500 с 7-ми дюймовым сенсорным экраном | Да |  | Нет |
| Eaton XV102 с 7-ми дюймовым сенсорным экраном | Да |  | Нет |
| Siemens S7.300 с 7-ми дюймовым сенсорным экраном | Да |  | Нет |
| Интерфейс обмена данными: |  |  |  |
| Modbus RTU | Да |  | Нет |
| BacNET MS/TP | Да |  | Нет |
| Modbus TCP/IP | Да |  | Нет |
| Devicenet | Да |  | Нет |
| CANopen | Да |  | Нет |
| BACnet IP | Да |  | Нет |
| Profibus DP | Да |  | Нет |
| Рама из нерж. стали | Да |  | Нет |
| Теплоизоляция теплообменника | Да |  | Нет |
| Колеса на раме | Да |  | Нет |
| Испытания и сертификация по PED | Да |  | Нет |

Другие данные:

| Место установки | Помещение |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения или наружной установки по взрывопожароопасности в месте установки теплового пункта |  |
| Класс взрывоопасной/пожароопасной зоны (ПУЭ/ГОСТ (ТР ТС)) |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси |  |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте установки теплового пункта |  |  |  |  |  |  | оС |

| Количество, шт. |  |
| --- | --- |
| Дополнительные данные |  |