|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист

для подбора обвязки теплообменника тепловой мощностью       кВт

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

Характеристика греющего контура:

| Теплоноситель | Пар |  | Насыщенный |  | Перегретый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление |  | бар(и) |  | Температура |  | оС |

Характеристика конденсатной линии:

| Место сбора конденсата: | Деаэратор |  | Емкость |  | Конденсатная магистраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Другое |

| Давление в месте сбора конденсата |  | бар(и) |
| --- | --- | --- |
| Протяженность конденсатной линии до места сбора |  | м |
| Высота подъема конденсатной линии |  | м |
| Диаметр существующего/проектируемого конденсатопровода |  | мм |

Назначение теплообменника:

| Отопление |  | ГВС |  | Вентиляция |  | Другое: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для ГВС/Технологии | Есть контур циркуляции |  | Работает в тупик |

Характеристика нагреваемого контура:

| Нагреваемая среда |  |
| --- | --- |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
| Давление |  |  |  |  |  |  | бар(и) |
| Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  | оС |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  | оС |

Характеристика системы регулирования температуры:

Привод регулирующего клапана

| Электрический | Напряжение питания | 230 VAC |  | 24 VAC |  | 24 VDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневматический | Давление сжатого воздуха (располагаемое) |  | бар(и) |
| Прямого действия |  |  |  |

Теплообменник:

| Пластинчатый |  | Кожухотрубный |  | Другой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхность запаса, %: |  | Рабочее давление, бар(и): |  | Кол-во в установке, шт.: |
| Тепловая мощность каждого,%: |  | Включены: | Параллельно |  | Рабочий/Резервный |
| Потери давления, кПа: |  |  |  |  |  |

Опции:

| Циркуляционный насос | Давление сетевой воды (подпитка контура) |  | бар(и) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление обратной воды |  | бар(и) |
|  | Необходимый напор на выходе из теплообменника |  | бар(и) |
|  | Максимальное допустимое рабочее давление для системы |  | бар(и) |

| Резервирование насоса | Нет |  | 2х100% |  | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шкаф управления |  | Сепаратор пара |  | Защита от перегрева (ГВС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция арматуры (термочехлы) |  |  |  |  |

Материал:

| Арматуры | Чугун |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводов |  |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |

Другие данные:

| Место установки | В помещении |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения или наружной установки по взрывопожароопасности в месте установки теплового пункта |  |
| Класс взрывоопасной/пожароопасной зоны (ПУЭ/ГОСТ (ТР ТС)) |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси |  |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте установки теплового пункта |  |  |  |  |  |  | оС |

| Ограничения по габаритным размерам |  | Длина мм |  | Ширина мм |  | Высота мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Требование к упаковке |  |
| --- | --- |
| Количество, шт. |  |
| Дополнительные данные |  |